## Sheet1
Date | CRM value | Batch value | % off | Batch # |  | TA_evap
2018-03-13 | 2222 | 2207.03 | 0.67829 | 169
2018-03-14 | 2217.5163 | 2207.03 | 0.47513 | 169
2018-03-14 | 2219.6901 | 2207.03 | 0.57363 | 169
2018-03-14 | 2225.2147 | 2207.03 | 0.82394 | 169
2018-03-14 | 2221.4246 | 2207.03 | 0.65222 | 169
2018-03-14 | 2227.609 | 2207.03 | 0.93243 | 169
2018-03-26 | 2216.8659 | 2207.03 | 0.44566 | 169
2018-03-26 | 2229.6 | 2207.03 | 1.0226 | 169 | end of sample
2018-03-28 | 2219.4056 | 2207.03 | 0.56073 | 169
2018-03-28 | 2211 | 2207.03 | 0.17988 | 169
2018-03-28 | 2217 | 2207.03 | 0.45174 | 169 | end of sample
2018-03-29 | 2212.6258 | 2207.03 | 0.25355 | 169 | With Junk
2018-03-29 | 2223.824 | 2207.03 | 0.76093 | 169 | Without Junk
2018-03-29 | 2225.7791 | 2207.03 | 0.84952 | 169 | With Junk | end of sample
2018-04-02 | 2222.953 | 2207.03 | 0.72147 | 169 | With Junk | end of sample
2018-04-04 | 2222.7716 | 2207.03 | 0.71325 | 169 | With Junk | end of sample
2018-04-09 | 2221.1352 | 2207.03 | 0.6391 | 169 | With Junk | end of sample
2018-04-18 | 2224.6527 | 2207.03 | 0.79848 | 169 | With Junk
2018-04-18 | 2223.998 | 2207.03 | 0.76882 | 169 | end of sample
2018-04-20 | 2220.292 | 2207.03 | 0.6009 | 169 | end of sample
2018-04-23 | 2216.3957 | 2207.03 | 0.42436 | 169 | end of sample
2018-04-25 | 2218.2645 | 2207.03 | 0.50903 | 169 | end of sample
2018-04-30 | 2221.8588 | 2207.03 | 0.67189 | 169 | With Junk | end of sample
2018-05-09 | 2217.6104 | 2207.03 | 0.4794 | 169 | With Junk | end of sample
2018-05-23 | 2214.1673 | 2207.03 | 0.32339 | 169 | With Junk | end of sample
2019-02-07 | 2189.9022 | 2207.03 | -0.77606 | 169 | CRM bottle already opened
2019-02-07 | 2204.7328 | 2207.03 | -0.10409 | 169 | New CRM bottle (opened 02/07)
2019-02-08 | 2206.2235 | 2207.03 | -0.036541 | 169 | New CRM bottle (opened 02/07)
2019-02-14 | 2219.88 | 2207.03 | 0.58223 | 169 | New CRM bottle (opened 02/14)
2019-02-15 | 2210.795 | 2207.03 | 0.17059 | 169 | New CRM bottle (opened 02/14)
2019-02-18 | 2216.788 | 2207.03 | 0.44213 | 169 | New CRM bottle (opened 02/14)
2/19/12019 | 2226.374 | 2207.03 | 0.87647 | 169 | New CRM bottle (opened 02/19)
2019-08-28 | 2215.469 | 2207.03 | 0.38237 | 169 | Opened CRM (08/08/2019)
2019-08-28 | 2207.497 | 2207.03 | 0.02116 | 169 | Opened CRM (08/08/2019)
2019-08-28 | 2207.28 | 2207.03 | 0.011327 | 169 | Opened CRM (08/08/2019)
2019-08-30 | 2211.437 | 2207.03 | 0.19968 | 169 | Opened CRM (08/08/2019)
2019-08-30 | 2212.166 | 2207.03 | 0.23271 | 169 | Opened CRM (08/30/2019)
2019-08-31 | 2208.102 | 2207.03 | 0.048572 | 169 | Opened CRM (08/08/2019)
2019-09-01 | 2215.7842 | 2207.03 | 0.39665 | 169 | Opened CRM (08/08/2019)
2019-09-02 | 2215.1631 | 2207.03 | 0.36851 | 169 | Opened CRM (8/30/2019)
2019-09-04 | 2218.9034 | 2207.03 | 0.53798 | 169 | Opened CRM (8/30/2019)
2019-09-05 | 2219.053 | 2207.03 | 0.54476 | 169 | Opened CRM (8/30/2019)
2019-09-07 | 2212.9281 | 2207.03 | 0.26724 | 169 | Opened CRM (8/30/2019)
2019-09-08 | 2256.8387 | 2207.03 | 2.2568 | 169 | Opened CRM (8/30/2019)
2019-09-08 | 2221.5641 | 2207.03 | 0.65854 | 169 | Opened CRM (9/8/2019)
2019-09-09 | 2214.8377 | 2207.03 | 0.35376 | 169 | Opened CRM (9/8/2019), Dani B
2019-09-10 | 2218.7914 | 2207.03 | 0.53291 | 169 | Opened CRM (9/8/2019), Dani B
2019-09-11 | 2217.19 | 2207.03 | 0.46035 | 169 | run at beginning of day with new probe
2019-09-12 | 2218.23 | 2207.03 | 0.50747 | 169 | run at beginning of day
2019-09-15 | 2091.3224 | 2207.03 | -5.2427 | 169 | opened crm (9/8/2019); ph calibration off?
2019-10-04 | 2275.495 | 2207.03 | 3.1021 | 169 | opened crm (8/7/2019)
2019-10-04 | 2268.8015 | 2207.03 | 2.7989 | 169 | opened crm (8/7/2019)
2019-10-05 | 2286.5546 | 2207.03 | 3.6032 | 169 | opend crm (10/5/2019
2019-10-05 | 2281.5549 | 2207.03 | 3.3767 | 169 | opened crm (10/5/2019
2019-10-06 | 2217.7132 | 2207.03 | 0.48405 | 169 | Raw TA;opened crm (10/5/2019
2019-10-06 | 2210.1356 | 2207.03 | 0.14071 | 169 | TA Evap;opened crm (10/5/2019
2019-10-09 | 2247.412 | 2207.03 | 1.8297 | 169 | opened crm…new crm needed
2019-10-10 | 2365.542 | 2207.03 | 7.1821 | 169 | Raw TA opened crm 10/10/19
2019-10-10 | 2357.459 | 2207.03 | 6.8159 | 169 | TA evap; opened crm 10/10/19
2019-10-16 | 3167.9357 | 2207.03 | 43.5384 | 169 | junk 5 of 6 "Not Ok". Junk 6 and CRM both inconsistent
2019-11-08 | 2142.3221 | 2207.03 | -2.9319 | 169 | new crm, fresh pH cal solutions, new hose for acid dosing
2019-11-12 | 2207 | 2207.03 | -0.0013593 | 169 | crm opened 11/8/2019
2019-11-12 | 2212.4349 | 2207.03 | 0.24489 | 169 | second test run of the day
2019-11-13 | 2211.2752 | 2207.03 | 0.19235 | 169 | crm opened 11/8/2019. lidded
2019-11-14 | 2212.6659 | 2207.03 | 0.25536 | 169 | crm opened 11/8/2019. lidded | 2208.8793
2019-11-15 | 2202.3238 | 2207.03 | -0.21324 | 169 | crm opened 11/8/2019
2019-11-18 | 2209.205 | 2207.03 | 0.098549 | 169 | crm opened 11/8/2019
2019-11-19 | 2208.5 | 2207.03 | 0.066605 | 169 | New crm opened 11/19/2019
2019-11-20 | 2203.6506 | 2207.03 | -0.15312 | 169 | crm opened 11/19/2019
2019-11-21 | 2194.4539 | 2207.03 | -0.56982 | 169 | crm opened 11/19/2019
2019-11-22 | 2189.3937 | 2207.03 | -0.7991 | 169 | Crm opened 11/19/2019
2019-11-23 | 2195.1167 | 2207.03 | -0.53979 | 169 | Crm opened 11/19/2019
2019-11-26 | 2212.2659 | 2207.03 | 0.23724 | 169 | Crm opened 11/19/2019
2019-11-27 | 2219.123 | 2207.03 | 0.54793 | 169 | Crm opened 11/19/2019
2019-12-06 | 2206.5186 | 2207.03 | -0.023174 | 169 | Crm opened 11/19/2019
2019-12-11 | 2212.0256 | 2207.03 | 0.22635 | 169 | New CRM opened 12/11/2019
2019-12-12 | 2207.7383 | 2207.03 | 0.032092 | 169 | New CRM opened 12/11/2019
2019-12-13 | 2206.6756 | 2207.03 | -0.016058 | 169 | New CRM opened 12/11/2019
2019-12-16 | 2202.4457 | 2207.03 | -0.20771 | 169 | New CRM opened 12/11/2019
2019-12-17 | 2219.6092 | 2207.03 | 0.56996 | 169 | New CRM opened 12/11/2019
2019-12-17 | 2203.8582 | 2207.03 | -0.14371 | 169 | New CRM opened 12/11/2019
2019-12-18 | 2208.9061 | 2207.03 | 0.085008 | 169 | New CRM opened 12/11/2019
2019-12-19 | 2203.4753 | 2207.03 | -0.16106 | 169 | New CRM opened 12/11/2019
2019-12-20 | 2196.8989 | 2207.03 | -0.45904 | 169 | New CRM opened 12/11/2019
2019-12-21 | 2221.4069 | 2207.03 | 0.65142 | 169 | New CRM opened 12/21/2019
2207.03